## Summary
BIG SUMMARY
Data Centre Allocation: | Scotland
Total Capacity [GW]: | 4
Flexibility: | 10%
x_CFE: | 3%
Total Green Energy | 123182.661
Total Storage
| Inflexible | Temporal | Spatial | Both | CFE | CFE + Both
Total Green Energy Curtailment | 11412215.56 | 11383407.76 | 11631524.7 | 11705346.49 | 11295554.08 | 11608799
Total Wind Offshore Curtailment | 6642041 | 6615477 | 6930775 | 6816858 | 6546350 | 6855179
Total Wind Onshore Curtailment | 3145740 | 2920392 | 3064199 | 3168929 | 3116530 | 3078499
Total Solar PV Curtailment | 1348080 | 1570499 | 1344158 | 1412444 | 1349598 | 1380241
DC Cost | 14118940 | 14097900 | 14124690 | 14080300 | 14118940 | 13965940
Network objective | 81875276.0255 | 81501280.3251 | 81690989.6522 | 81316953.8806 | 81875276.0255 | 80486835.0225

## Inflexible
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3571751.3895 | 0 | 3571751.3895 | 0 | 0.11936 | 26351823.6105 | 0 | 40697209.3833 | 40697209.3833 | 11.3942
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4643.509 | 0 | 4643.509 | 0 | 0.1932 | 19391.491 | 0 | 57858.1221 | 99256.8498 | 21.3754
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 1327.7833 | 0 | 1327.7833 | 0 | 0.00072819 | 1822078.8963 | 0 | 71700.2976 | 71876.9304 | 54.1331
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1417072.0197 | 0 | 1417072.0197 | 0 | 0.34183 | 241164.6843 | 0 | 0 | 9471835.7665 | 6.6841
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 238579.69 | 0 | 238579.69 | 0 | 0.42928 | 35189.8608 | 0 | 0 | 2000388.6914 | 8.3846
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4061355.5404 | 0 | 4061355.5404 | 0 | 0.40673 | 5924094.4596 | 0 | 40613555.4042 | 68047738.7514 | 16.7549
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25472805.5555 | 0 | 25472805.5555 | 0 | 0.21773 | 6642040.554 | 0 | 0 | 102405102.9781 | 4.0202
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11189394.1902 | 0 | 11189394.1902 | 0 | 0.18778 | 3145740.1662 | 0 | 0 | 42150354.2596 | 3.767
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13217461.3928 | 0 | 13217461.3928 | 0 | 0.14947 | 1348080.0664 | 0 | 0 | 90278673.5679 | 6.8303
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 35023140.0766 | 21829914.406 | 13193225.6705 | -13193225.6705 | 0.11274 | 0 | 0 | 0 | 135731533.8501 | 2.3874
Link | DC | 12450 | 12450 | 9549084.692 | 5885749.9335 | 3663334.7585 | -3663334.7585 | 0.56739 | 30866584.7585 | 0 | 0 | 70784103.0739 | 4.586
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 134827.9246 | -134827.9246 | 0 | 0.016891 | 7847184.114 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 86990.5636 | -86990.5636 | 0 | 0.14301 | 521271.9214 | 0 | 434952.8182 | 0
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14118942.2157 | -7.5199
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -411891455.5879 | -7.8939
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 2729197.8347 | 6114821.3176 | -3385623.4829 | 0 | 0.1529 | 61226884.4879 | 0 | 0 | 16741690.7767 | 1.893
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 142784.7528 | 270758.7402 | -127973.9873 | 0 | 0.22066 | 2002065.9673 | 0 | 0 | 548921.5106 | 1.3274
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 31042.2593 | 250612.9602 | -219570.7008 | 0 | 0.28145 | 1220287.5908 | 0 | 0 | 549749.3577 | 1.9519
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 846578.6136 | 2232173.6644 | -1385595.0507 | 0 | 0.26586 | 12966095.0508 | 0 | 0 | 10545946.5867 | 3.4254
Store | Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 86120.3836 | 93509.3672 | -7388.9836 | 0 | 0.72308 | 0 | 0 | 0 | 0

## Temporal
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue
Generator | Advanced Biofuel | 0 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 0 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 0 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 0 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 0 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 0 | 13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gas Engine | 0 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Landfill Gas | 0 | 834.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Large Hydro | 0 | 1897.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Load Shedding | 0 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 0 | 254.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuclear | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offshore Wind | 0 | 53544.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oil | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 0 | 27270.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Open Cycle Gas Turbine | 0 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 0 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 0 | 40470.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waste to Energy | 0 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 0 | 230800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Link | DC | 0 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSM | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electrolysis | 0 | 3653.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 0 | 278.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StorageUnit | Battery Storage | 0 | 26471.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Domestic Battery Storage | 0 | 857.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liquid Air Energy Storage | 0 | 457.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumped Storage Hydroelectricity | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Store | DSM | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 0 | 46768.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Spatial
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3541052.5085 | 0 | 3541052.5085 | 0 | 0.11834 | 26382522.4915 | 0 | 40561734.2671 | 40561734.2671 | 11.4547
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4643.509 | 0 | 4643.509 | 0 | 0.1932 | 19391.491 | 0 | 57858.1221 | 99417.8537 | 21.41
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 1373.6419 | 0 | 1373.6419 | 0 | 0.00075334 | 1822033.0377 | 0 | 74176.6636 | 74347.8827 | 54.1246
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1399606.3965 | 0 | 1399606.3965 | 0 | 0.33761 | 258630.3075 | 0 | 0 | 9528778.6317 | 6.8082
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 240007.153 | 0 | 240007.153 | 0 | 0.43184 | 33762.3979 | 0 | 0 | 2004213.4566 | 8.3506
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4053638.8235 | 0 | 4053638.8235 | 0 | 0.40595 | 5931811.1765 | 0 | 40536388.2349 | 67962273.3557 | 16.7657
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25184071.5951 | 0 | 25184071.5951 | 0 | 0.21526 | 6930774.5144 | 0 | 0 | 102429278.6042 | 4.0672
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11270935.1382 | 0 | 11270935.1382 | 0 | 0.18915 | 3064199.2182 | 0 | 0 | 42266949.6208 | 3.7501
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13221382.9815 | 0 | 13221382.9815 | 0 | 0.14952 | 1344158.4777 | 0 | 0 | 90280278.7909 | 6.8284
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 34790031.6927 | 21544088.3239 | 13245943.3688 | -13245943.3688 | 0.11171 | 0 | 0 | 0 | 133333107.8105 | 2.3668
Link | DC | 12450 | 12450 | 9526165.0018 | 5894316.2751 | 3631848.7267 | -3631848.7267 | 0.56686 | 30835098.7267 | 0 | 0 | 70623864.5516 | 4.5799
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 137504.4443 | -137504.4443 | 0 | 0.017227 | 7844507.5943 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 92166.44 | -92166.44 | 0 | 0.15152 | 516096.045 | 0 | 460832.1999 | 0
| Virtual Link | 156000000 | 156000000 | 0 | 16445.9104 | -16445.9104 | 16445.9104 | 4.8248e-08 | 340859983554.0896 | 0 | 0.16446 | -86144.2496 | -5.238
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14124690.13 | -7.523
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -411818937.5336 | -7.8925
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 3422227.6421 | 6657993.9335 | -3235766.2914 | 0 | 0.17427 | 61077027.2964 | 0 | 0 | 16733653.4941 | 1.66
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 178311.9787 | 299158.7909 | -120846.8122 | 0 | 0.25477 | 1994938.7922 | 0 | 0 | 548845.8268 | 1.1495
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 32601.8643 | 245888.5627 | -213286.6983 | 0 | 0.27829 | 1214003.5883 | 0 | 0 | 549093.3351 | 1.9717
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 997080.8773 | 2287389.2417 | -1290308.3644 | 0 | 0.28362 | 12870808.3644 | 0 | 0 | 10511431.1531 | 3.2003
Store | Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 90821.7271 | 94908.3981 | -4086.671 | 0 | 0.39992 | 0 | 0 | 0 | 0

## Both
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3522450.6976 | 0 | 3522450.6976 | 0 | 0.11771 | 26401124.3024 | 0 | 40227903.9452 | 40227903.9452 | 11.4204
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4564.679 | 0 | 4564.679 | 0 | 0.18992 | 19470.321 | 0 | 56875.9003 | 97976.7799 | 21.4641
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 939.5542 | 0 | 939.5542 | 0 | 0.00051527 | 1822467.1255 | 0 | 50735.9246 | 50908.4503 | 54.1839
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1385677.9476 | 0 | 1385677.9476 | 0 | 0.33425 | 272558.7564 | 0 | 0 | 9492906.5528 | 6.8507
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 239212.8599 | 0 | 239212.8599 | 0 | 0.43042 | 34556.6909 | 0 | 0 | 1997884.3471 | 8.3519
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4052394.7651 | 0 | 4052394.7651 | 0 | 0.40583 | 5933055.2349 | 0 | 40523947.6511 | 67645013.7133 | 16.6926
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25297988.4468 | 0 | 25297988.4468 | 0 | 0.21623 | 6816857.6627 | 0 | 0 | 102337372.3564 | 4.0453
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11166205.7345 | 0 | 11166205.7345 | 0 | 0.18739 | 3168928.6219 | 0 | 0 | 42204566.8597 | 3.7797
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13153097.6279 | 0 | 13153097.6279 | 0 | 0.14874 | 1412443.8313 | 0 | 0 | 90049563.4639 | 6.8463
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 34980077.4469 | 21402265.9949 | 13577811.452 | -13577811.452 | 0.1118 | 0 | 0 | 0 | 132119318.6029 | 2.3433
Link | DC | 12450 | 12450 | 9507955.0057 | 5895185.0594 | 3612769.9462 | -3612769.9462 | 0.56622 | 30816019.9462 | 0 | 0 | 70047995.5984 | 4.5476
| DSM | 26000000 | 26000000 | 0 | 109040.9135 | -109040.9135 | 0 | 1.9194e-06 | 56809890959.0865 | 0 | 1.0904 | -807885.6794 | -7.409
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 136478.5 | -136478.5 | 0 | 0.017098 | 7845533.5387 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 91497.8405 | -91497.8405 | 0 | 0.15042 | 516764.6445 | 0 | 457489.2025 | 0
| Virtual Link | 156000000 | 156000000 | 0 | 16643.265 | -16643.265 | 16643.265 | 4.8827e-08 | 340859983356.735 | 0 | 0.16643 | -90369.4117 | -5.4298
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14080299.4414 | -7.4993
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -410518007.5593 | -7.8676
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 3617943.7541 | 6804928.2981 | -3186984.544 | 0 | 0.1802 | 61028245.549 | 0 | 0 | 16528892.8494 | 1.5858
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 182298.5646 | 300876.4288 | -118577.8642 | 0 | 0.25782 | 1992669.8442 | 0 | 0 | 542221.3185 | 1.1222
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 33421.7757 | 239437.1004 | -206015.3248 | 0 | 0.27266 | 1206732.2148 | 0 | 0 | 543258.2572 | 1.991
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 1068760.9996 | 2323426.6734 | -1254665.6738 | 0 | 0.29292 | 12835165.6738 | 0 | 0 | 10364762.9408 | 3.0555
Store | DSM | 13000000 | 13000000 | 54520.4568 | 54520.4568 | 0 | 0 | 0.99993 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 90325.05 | 94362.1595 | -4037.1095 | 0 | 0.39507 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFE
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3566755.0516 | 0 | 3566755.0516 | 0 | 0.1192 | 26356819.9484 | 0 | 40697209.3833 | 40697209.3833 | 11.4101
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4643.509 | 0 | 4643.509 | 0 | 0.1932 | 19391.491 | 0 | 57858.1221 | 99256.8498 | 21.3754
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 1327.7833 | 0 | 1327.7833 | 0 | 0.00072819 | 1822078.8963 | 0 | 71700.2976 | 71876.9304 | 54.1331
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1408170.9572 | 0 | 1408170.9572 | 0 | 0.33968 | 250065.7467 | 0 | 0 | 9471835.7665 | 6.7263
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 240759.1742 | 0 | 240759.1742 | 0 | 0.4332 | 33010.3766 | 0 | 0 | 2000388.6914 | 8.3087
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4061031.9898 | 0 | 4061031.9898 | 0 | 0.40669 | 5924418.0102 | 0 | 40610319.8976 | 68044503.2448 | 16.7555
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25568496.4049 | 0 | 25568496.4049 | 0 | 0.21855 | 6546349.7047 | 0 | 0 | 102405102.9781 | 4.0051
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11218604.1511 | 0 | 11218604.1511 | 0 | 0.18827 | 3116530.2053 | 0 | 0 | 42150354.2596 | 3.7572
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13215943.7064 | 0 | 13215943.7064 | 0 | 0.14945 | 1349597.7528 | 0 | 0 | 90278673.5679 | 6.831
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 35157821.309 | 21433809.0943 | 13724012.2148 | -13724012.2148 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 134350252.1189 | 2.374
Link | DC | 12450 | 12450 | 9519542.3243 | 5861332.015 | 3658210.3093 | -3658210.3093 | 0.56541 | 30861460.3093 | 0 | 0 | 70784103.0739 | 4.6021
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 136224.8434 | -136224.8434 | 0 | 0.017066 | 7845787.1952 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 87637.665 | -87637.665 | 0 | 0.14408 | 520624.82 | 0 | 438188.3248 | 0
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14118942.2157 | -7.5199
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -411891455.5879 | -7.8939
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 2416533.6575 | 5877704.6501 | -3461170.9926 | 0 | 0.1434 | 61302431.9976 | 0 | 0 | 16741690.7767 | 2.0185
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 128495.7882 | 261837.966 | -133342.1778 | 0 | 0.20828 | 2007434.1578 | 0 | 0 | 548921.5106 | 1.4063
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 29950.1087 | 248405.2247 | -218455.116 | 0 | 0.27816 | 1219172.006 | 0 | 0 | 549749.3577 | 1.975
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 812898.563 | 2228833.6761 | -1415935.1131 | 0 | 0.26266 | 12996435.1131 | 0 | 0 | 10545946.5867 | 3.4671
Store | Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 86234.6697 | 93954.3951 | -7719.7254 | 0 | 0.75544 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFE_both
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3512719.2413 | 0 | 3512719.2413 | 0 | 0.11739 | 26410855.7587 | 0 | 39740210.7973 | 39740210.7973 | 11.3132
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4564.679 | 0 | 4564.679 | 0 | 0.18992 | 19470.321 | 0 | 56875.9003 | 97186.4392 | 21.2909
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 37.806 | 0 | 37.806 | 0 | 2.0731e-05 | 1823368.8737 | 0 | 2041.5221 | 2152.4701 | 56.9428
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1397602.8233 | 0 | 1397602.8233 | 0 | 0.33713 | 260633.8807 | 0 | 0 | 9282303.737 | 6.6416
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 239523.4519 | 0 | 239523.4519 | 0 | 0.43097 | 34246.0989 | 0 | 0 | 1973243.4195 | 8.2382
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4026736.5228 | 0 | 4026736.5228 | 0 | 0.40326 | 5958713.4772 | 0 | 40267365.2277 | 67153379.6904 | 16.6769
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25259666.7017 | 0 | 25259666.7017 | 0 | 0.21591 | 6855179.4079 | 0 | 0 | 101261683.1676 | 4.0088
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11256635.2912 | 0 | 11256635.2912 | 0 | 0.18891 | 3078499.0652 | 0 | 0 | 41619571.3358 | 3.6973
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13185300.5749 | 0 | 13185300.5749 | 0 | 0.14911 | 1380240.8843 | 0 | 0 | 89510119.4975 | 6.7886
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 34744714.5863 | 21585591.1543 | 13159123.432 | -13159123.432 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 128675932.0486 | 2.2843
Link | DC | 12450 | 12450 | 9519372.143 | 5916583.1775 | 3602788.9655 | -3602788.9655 | 0.56743 | 30806038.9655 | 0 | 0 | 69208704.765 | 4.4836
| DSM | 26000000 | 26000000 | 0 | 167658.0694 | -167658.0694 | 0 | 2.9512e-06 | 56809832341.9306 | 0 | 1.6766 | -234292.8647 | -1.3974
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 125107.7712 | -125107.7712 | 0 | 0.015674 | 7856904.2675 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 84067.946 | -84067.946 | 0 | 0.13821 | 524194.539 | 0 | 420339.7298 | 0
| Virtual Link | 156000000 | 156000000 | 0 | 16869.4955 | -16869.4955 | 16869.4955 | 4.9491e-08 | 340859983130.5045 | 0 | 0.16869 | -33755.3583 | -2.001
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -13965939.7096 | -7.4384
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -407915450.444 | -7.8177
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 3516494.788 | 6738986.5862 | -3222491.7982 | 0 | 0.1773 | 61063752.8031 | 0 | 0 | 16559149.4059 | 1.6147
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 180965.7048 | 300514.2447 | -119548.5399 | 0 | 0.25691 | 1993640.5199 | 0 | 0 | 543364.6326 | 1.1285
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 33967.2917 | 242858.4405 | -208891.1488 | 0 | 0.27663 | 1209608.0388 | 0 | 0 | 543975.6651 | 1.965
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 1031335.7447 | 2314308.7012 | -1282972.9565 | 0 | 0.2889 | 12863472.9565 | 0 | 0 | 10310823.3743 | 3.0819
Store | DSM | 13000000 | 13000000 | 83829.0347 | 83829.0347 | 0 | 0 | 0.99909 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 82619.8765 | 86127.3704 | -3507.4938 | 0 | 0.34324 | 0 | 0 | 0 | 0