## Inflexible
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3617998.2648 | 0 | 3617998.2648 | 0 | 0.12091 | 26305576.7352 | 0 | 41523690.0341 | 41523690.0341 | 11.477
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4626.798 | 0 | 4626.798 | 0 | 0.1925 | 19408.202 | 0 | 57649.9031 | 97520.6149 | 21.0773
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 484.795 | 0 | 484.795 | 0 | 0.00026587 | 1822921.8846 | 0 | 26178.9311 | 26314.7002 | 54.2811
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1376986.7725 | 0 | 1376986.7725 | 0 | 0.33216 | 281249.9315 | 0 | 0 | 8653086.774 | 6.2841
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 240502.1295 | 0 | 240502.1295 | 0 | 0.43274 | 33267.4213 | 0 | 0 | 1937849.2941 | 8.0575
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4104923.8381 | 0 | 4104923.8381 | 0 | 0.41109 | 5880526.1619 | 0 | 41049238.3806 | 68828600.6862 | 16.7673
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25578742.6692 | 0 | 25578742.6692 | 0 | 0.21863 | 6536103.4404 | 0 | 0 | 101617652.6383 | 3.9727
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11113029.8944 | 0 | 11113029.8944 | 0 | 0.1865 | 3222104.4621 | 0 | 0 | 41099209.7824 | 3.6983
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13225727.9853 | 0 | 13225727.9853 | 0 | 0.14957 | 1339813.4739 | 0 | 0 | 90581604.9586 | 6.8489
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 32551784.1506 | 23320581.3232 | 9231202.8274 | -9231202.8274 | 0.11079 | 0 | 0 | 0 | 99542435.7716 | 1.7816
Link | DC | 12450 | 12450 | 9583051.789 | 5872284.338 | 3710767.4511 | -3710767.4511 | 0.56814 | 30914017.4511 | 0 | 0 | 71862787.4103 | 4.6497
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 111151.3948 | -111151.3948 | 0 | 0.013925 | 7870860.6439 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 69932.0348 | -69932.0348 | 0 | 0.11497 | 538330.4502 | 0 | 349660.1738 | 0
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -15237429.2491 | -8.1156
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -411597719.5007 | -7.8883
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 2534785.6103 | 5970502.2084 | -3435716.5981 | 0 | 0.14705 | 61276977.6031 | 0 | 0 | 16733883.1459 | 1.9675
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 138085.3594 | 270500.3505 | -132414.9912 | 0 | 0.21802 | 2006506.9712 | 0 | 0 | 550607.0228 | 1.3476
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 30637.9669 | 251498.4245 | -220860.4576 | 0 | 0.28193 | 1221577.3476 | 0 | 0 | 557677.1842 | 1.9766
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 813057.9709 | 2247794.305 | -1434736.3341 | 0 | 0.26431 | 13015236.3341 | 0 | 0 | 9938024.0907 | 3.2468
Store | Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 68895.075 | 76769.0166 | -7873.9416 | 0 | 0.77053 | 0 | 0 | 0 | 0

## Temporal
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3557333.7177 | 0 | 3557333.7177 | 0 | 0.11888 | 26366241.2823 | 0 | 40065928.4278 | 40065928.4278 | 11.2629
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4216.882 | 0 | 4216.882 | 0 | 0.17545 | 19818.118 | 0 | 52542.3497 | 91061.3729 | 21.5945
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 35.5821 | 0 | 35.5821 | 0 | 1.9508e-05 | 1823371.0976 | 0 | 1921.4325 | 2027.4032 | 56.9945
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1382508.7204 | 0 | 1382508.7204 | 0 | 0.33349 | 275727.9836 | 0 | 0 | 8544401.8808 | 6.1804
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 239862.5141 | 0 | 239862.5141 | 0 | 0.43158 | 33907.0367 | 0 | 0 | 1917216.0781 | 7.993
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4098670.8019 | 0 | 4098670.8019 | 0 | 0.41046 | 5886779.1981 | 0 | 40986708.0186 | 67674201.0323 | 16.5113
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25587490.9316 | 0 | 25587490.9316 | 0 | 0.21871 | 6527355.1779 | 0 | 0 | 100501523.9718 | 3.9278
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11172250.2681 | 0 | 11172250.2681 | 0 | 0.1875 | 3162884.0883 | 0 | 0 | 40533542.0461 | 3.6281
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13155770.0296 | 0 | 13155770.0296 | 0 | 0.14877 | 1409771.4296 | 0 | 0 | 90148745.8631 | 6.8524
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 32630138.4144 | 23189866.1359 | 9440272.2785 | -9440272.2785 | 0.11069 | 0 | 0 | 0 | 98449591.4992 | 1.7637
Link | DC | 12450 | 12450 | 9572363.5773 | 5923816.1746 | 3648547.4028 | -3648547.4028 | 0.56964 | 30851797.4028 | 0 | 0 | 69731800.0464 | 4.4999
| DSM | 26000000 | 26000000 | 0 | 460620.043 | -460620.043 | 0 | 8.1081e-06 | 56809539379.957 | 0 | 4.6062 | -4096772.3354 | -8.894
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 106390.3043 | -106390.3043 | 0 | 0.013329 | 7875621.7344 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 69455.1843 | -69455.1843 | 0 | 0.11419 | 538807.3007 | 0 | 347275.9217 | 0
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -15040116.0576 | -8.0105
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -406241572.0885 | -7.7856
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 2589518.6453 | 5996822.0419 | -3407303.3966 | 0 | 0.14845 | 61248564.4016 | 0 | 0 | 15954738.4088 | 1.8582
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 138969.0967 | 267994.7963 | -129025.6996 | 0 | 0.21715 | 2003117.6796 | 0 | 0 | 524495.5672 | 1.2888
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 30994.3202 | 251031.3998 | -220037.0796 | 0 | 0.28182 | 1220753.9696 | 0 | 0 | 535039.4591 | 1.8971
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 815599.8878 | 2221045.5576 | -1405445.6699 | 0 | 0.26222 | 12985945.6699 | 0 | 0 | 9562928.7241 | 3.1492
Store | DSM | 13000000 | 13000000 | 230310.0215 | 230310.0215 | 0 | 0 | 0.99971 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 68424.0847 | 73442.1134 | -5018.0287 | 0 | 0.49106 | 0 | 0 | 0 | 0

## Spatial
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3607472.8094 | 0 | 3607472.8094 | 0 | 0.12056 | 26316102.1906 | 0 | 41523483.9232 | 41523483.9232 | 11.5104
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4626.798 | 0 | 4626.798 | 0 | 0.1925 | 19408.202 | 0 | 57649.9031 | 97520.6158 | 21.0773
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 484.795 | 0 | 484.795 | 0 | 0.00026587 | 1822921.8846 | 0 | 26178.9311 | 26314.7002 | 54.2811
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1361064.4762 | 0 | 1361064.4762 | 0 | 0.32832 | 297172.2278 | 0 | 0 | 8652597.7585 | 6.3572
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 239746.6771 | 0 | 239746.6771 | 0 | 0.43138 | 34022.8737 | 0 | 0 | 1937827.7643 | 8.0828
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4105115.294 | 0 | 4105115.294 | 0 | 0.41111 | 5880334.706 | 0 | 41051152.9396 | 68830396.1394 | 16.767
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25434194.7536 | 0 | 25434194.7536 | 0 | 0.2174 | 6680651.356 | 0 | 0 | 101620626.0517 | 3.9954
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11008796.6462 | 0 | 11008796.6462 | 0 | 0.18475 | 3326337.7102 | 0 | 0 | 41099211.1952 | 3.7333
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13196106.9821 | 0 | 13196106.9821 | 0 | 0.14923 | 1369434.4771 | 0 | 0 | 90582813.8506 | 6.8644
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 32038122.379 | 23489908.0705 | 8548214.3085 | -8548214.3085 | 0.11011 | 0 | 0 | 0 | 100397102.2209 | 1.808
Link | DC | 12450 | 12450 | 9600556.5081 | 5900584.3959 | 3699972.1122 | -3699972.1122 | 0.56983 | 30903222.1122 | 0 | 0 | 71862752.6182 | 4.636
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 102270.5965 | -102270.5965 | 0 | 0.012813 | 7879741.4421 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 69490.8285 | -69490.8285 | 0 | 0.11424 | 538771.6565 | 0 | 347454.1424 | 0
| Virtual Link | 156000000 | 156000000 | 0 | 2532.1201 | -2532.1201 | 2532.1201 | 7.4287e-09 | 340859997467.8799 | 0 | 0.02532 | -23368.5799 | -9.2288
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -15237610.9851 | -8.1157
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -411600370.6691 | -7.8883
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 3439369.3079 | 6700199.1793 | -3260829.8715 | 0 | 0.1753 | 61102090.8765 | 0 | 0 | 16733247.8825 | 1.6503
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 181985.6628 | 301848.9813 | -119863.3185 | 0 | 0.25817 | 1993955.2985 | 0 | 0 | 550584.8745 | 1.138
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 33469.4876 | 248634.8017 | -215165.3141 | 0 | 0.2819 | 1215882.2041 | 0 | 0 | 557677.1816 | 1.9768
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 972066.16 | 2302912.4333 | -1330846.2733 | 0 | 0.2828 | 12911346.2733 | 0 | 0 | 9936946.5471 | 3.0342
Store | Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 68399.4113 | 70498.0003 | -2098.5891 | 0 | 0.20537 | 0 | 0 | 0 | 0

## Both
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 3411575.2651 | 0 | 3411575.2651 | 0 | 0.11401 | 26511999.7349 | 0 | 37407717.7612 | 37407717.7612 | 10.9649
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 4153.818 | 0 | 4153.818 | 0 | 0.17282 | 19881.182 | 0 | 51756.5723 | 87927.4146 | 21.1679
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 35.5821 | 0 | 35.5821 | 0 | 1.9508e-05 | 1823371.0976 | 0 | 1921.4325 | 1969.3718 | 55.363
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1373052.1913 | 0 | 1373052.1913 | 0 | 0.33121 | 285184.5126 | 0 | 0 | 8398479.6466 | 6.1166
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 238644.8105 | 0 | 238644.8105 | 0 | 0.42939 | 35124.7403 | 0 | 0 | 1881462.5261 | 7.8839
| Nuclear | 4570 | 4570 | 3982604.2534 | 0 | 3982604.2534 | 0 | 0.39884 | 6002845.7466 | 0 | 39826042.5342 | 64985488.25 | 16.3173
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 25488847.181 | 0 | 25488847.181 | 0 | 0.21786 | 6625998.9286 | 0 | 0 | 99173281.9957 | 3.8909
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11158653.584 | 0 | 11158653.584 | 0 | 0.18727 | 3176480.7724 | 0 | 0 | 39947722.7383 | 3.58
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13192034.0497 | 0 | 13192034.0497 | 0 | 0.14918 | 1373507.4095 | 0 | 0 | 88280265.7713 | 6.6919
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 32224577.6645 | 23363516.7489 | 8861060.9155 | -8861060.9155 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 92633158.8351 | 1.6664
Link | DC | 12450 | 12450 | 9448173.119 | 5949121.5651 | 3499051.554 | -3499051.554 | 0.56601 | 30702301.554 | 0 | 0 | 65539727.1314 | 4.2566
| DSM | 26000000 | 26000000 | 0 | 744704.104 | -744704.104 | 0 | 1.3109e-05 | 56809255295.896 | 0 | 7.447 | -3433983.4173 | -4.6112
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 104227.4402 | -104227.4402 | 0 | 0.013058 | 7877784.5984 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 67471.0637 | -67471.0637 | 0 | 0.11092 | 540791.4213 | 0 | 337355.3187 | 0
| Virtual Link | 156000000 | 156000000 | 0 | 340.0528 | -340.0528 | 340.0528 | 9.9763e-10 | 340859999659.9472 | 0 | 0.0034 | -2859.5923 | -8.4093
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 1877542.7831 | -1877542.7831 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -14777405.3123 | -7.8706
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -399116208.0732 | -7.6491
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 3471905.8329 | 6649610.6695 | -3177704.8365 | 0 | 0.17499 | 61018965.8415 | 0 | 0 | 15890949.3014 | 1.57
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 180676.277 | 299892.377 | -119216.1 | 0 | 0.25643 | 1993308.08 | 0 | 0 | 522656.8098 | 1.0876
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 33818.8102 | 240653.9702 | -206835.16 | 0 | 0.27428 | 1207552.05 | 0 | 0 | 526730.5213 | 1.9191
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 1010307.3768 | 2317257.8213 | -1306950.4445 | 0 | 0.28734 | 12887450.4445 | 0 | 0 | 9464832.9829 | 2.8444
Store | DSM | 13000000 | 13000000 | 372352.052 | 372352.052 | 0 | 0 | 0.99663 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 66459.1405 | 71947.2849 | -5488.1444 | 0 | 0.53706 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFE
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue
Generator | Advanced Biofuel | 0 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 0 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 0 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 0 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 0 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 0 | 13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gas Engine | 0 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Landfill Gas | 0 | 834.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Large Hydro | 0 | 1897.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Load Shedding | 0 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 0 | 254.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuclear | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offshore Wind | 0 | 53544.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oil | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 0 | 27270.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Open Cycle Gas Turbine | 0 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 0 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 0 | 40470.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waste to Energy | 0 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 0 | 230800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Link | DC | 0 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electrolysis | 0 | 3653.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 0 | 278.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StorageUnit | Battery Storage | 0 | 26471.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Domestic Battery Storage | 0 | 857.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liquid Air Energy Storage | 0 | 457.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumped Storage Hydroelectricity | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Store | Hydrogen Gas | 0 | 46768.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFE_both
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue
Generator | Advanced Biofuel | 0 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 0 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 0 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 0 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 0 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 0 | 13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gas Engine | 0 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Landfill Gas | 0 | 834.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Large Hydro | 0 | 1897.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Load Shedding | 0 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 0 | 254.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuclear | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offshore Wind | 0 | 53544.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oil | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 0 | 27270.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Open Cycle Gas Turbine | 0 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 0 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 0 | 40470.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waste to Energy | 0 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 0 | 230800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Link | DC | 0 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSM | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electrolysis | 0 | 3653.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 0 | 278.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virtual Link | 0 | 156000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StorageUnit | Battery Storage | 0 | 26471.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Domestic Battery Storage | 0 | 857.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liquid Air Energy Storage | 0 | 457.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumped Storage Hydroelectricity | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Store | DSM | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 0 | 46768.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0