## Inflexible
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 4463786.4052 | 0 | 4463786.4052 | 0 | 0.14917 | 25459788.5948 | 0 | 57879150.4861 | 57879150.4861 | 12.9664
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 6271.328 | 0 | 6271.328 | 0 | 0.26092 | 17763.672 | 0 | 78140.7469 | 143085.7469 | 22.8159
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 13641.0341 | 0 | 13641.0341 | 0 | 0.0074811 | 1809765.6455 | 0 | 736615.8442 | 806326.1999 | 59.1103
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1457517.0372 | 0 | 1457517.0372 | 0 | 0.35158 | 200719.6668 | 0 | 0 | 11867427.6316 | 8.1422
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 241926.5791 | 0 | 241926.5791 | 0 | 0.4353 | 31842.9718 | 0 | 0 | 2400074.7105 | 9.9207
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4586706.5336 | 0 | 4586706.5336 | 0 | 0.45934 | 5398743.4664 | 0 | 45867065.3364 | 85335327.3656 | 18.6049
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 26188765.9865 | 0 | 26188765.9865 | 0 | 0.22385 | 5926080.123 | 0 | 0 | 122314046.8527 | 4.6705
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11551533.9957 | 0 | 11551533.9957 | 0 | 0.19386 | 2783600.3607 | 0 | 0 | 50893100.9589 | 4.4057
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13292932.1235 | 0 | 13292932.1235 | 0 | 0.15033 | 1272609.3357 | 0 | 0 | 106029055.8185 | 7.9763
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 41128500.3713 | 20112200.8013 | 21016299.57 | -21016299.57 | 0.12144 | 0 | 0 | 0 | 245154726.3788 | 4.0031
Link | DC | 12450 | 12450 | 10160195.4856 | 5581953.0187 | 4578242.4669 | -4578242.4669 | 0.57869 | 31781492.4669 | 0 | 0 | 100778536.1735 | 6.4018
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 193131.8604 | -193131.8604 | 0 | 0.024196 | 7788880.1783 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 129533.2955 | -129533.2955 | 0 | 0.21296 | 478729.1895 | 0 | 647666.4776 | 0
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 4693920.3252 | -4693920.3252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -42159247.9499 | -8.9817
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -485909451.9506 | -9.3125
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 2442486.5425 | 5685960.0157 | -3243473.4732 | 0 | 0.14053 | 61084734.4782 | 0 | 0 | 19847502.4672 | 2.4417
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 118391.2416 | 246816.7042 | -128425.4626 | 0 | 0.19487 | 2002517.4426 | 0 | 0 | 652857.4576 | 1.7876
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 30770.1647 | 233846.1799 | -203076.0152 | 0 | 0.26443 | 1203792.9052 | 0 | 0 | 646937.3009 | 2.4448
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 830522.42 | 2172463.2242 | -1341940.8041 | 0 | 0.25931 | 12922440.8041 | 0 | 0 | 12715403.5369 | 4.2343
Store | Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 127198.6019 | 132857.6086 | -5659.0067 | 0 | 0.55378 | 0 | 0 | 0 | 0

## Temporal
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 4420369.6424 | 0 | 4420369.6424 | 0 | 0.14772 | 25503205.3576 | 0 | 56799693.6424 | 56799693.6424 | 12.8495
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 6290.211 | 0 | 6290.211 | 0 | 0.26171 | 17744.789 | 0 | 78376.0291 | 142113.2465 | 22.5927
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 13705.8855 | 0 | 13705.8855 | 0 | 0.0075166 | 1809700.7941 | 0 | 740117.8175 | 804260.7319 | 58.6799
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1440809.255 | 0 | 1440809.255 | 0 | 0.34755 | 217427.449 | 0 | 0 | 11769965.9194 | 8.169
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 239992.0217 | 0 | 239992.0217 | 0 | 0.43182 | 33777.5292 | 0 | 0 | 2380608.4021 | 9.9195
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4584541.0094 | 0 | 4584541.0094 | 0 | 0.45912 | 5400908.9906 | 0 | 45845410.0938 | 84728388.1888 | 18.4813
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 26193210.3689 | 0 | 26193210.3689 | 0 | 0.22388 | 5921635.7406 | 0 | 0 | 121474459.2218 | 4.6376
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11632166.4948 | 0 | 11632166.4948 | 0 | 0.19521 | 2702967.8616 | 0 | 0 | 50548259.9285 | 4.3456
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13198338.8805 | 0 | 13198338.8805 | 0 | 0.14926 | 1367202.5787 | 0 | 0 | 105544832.67 | 7.9968
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 39938281.8882 | 20541607.5173 | 19396674.3709 | -19396674.3709 | 0.11993 | 0 | 0 | 0 | 239329735.1225 | 3.9572
Link | DC | 12450 | 12450 | 10107283.7862 | 5573571.3324 | 4533712.4538 | -4533712.4538 | 0.57643 | 31736962.4538 | 0 | 0 | 98947205.4678 | 6.3101
| DSM | 28000000 | 28000000 | 0 | 282882.0713 | -282882.0713 | 0 | 4.6238e-06 | 61179717117.9287 | 0 | 2.8288 | -1947367.581 | -6.884
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 194884.2562 | -194884.2562 | 0 | 0.024415 | 7787127.7824 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 130756.6161 | -130756.6161 | 0 | 0.21497 | 477505.8689 | 0 | 653783.0804 | 0
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 4693920.3252 | -4693920.3252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -41871531.9815 | -8.9204
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -482581212.0288 | -9.2487
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 2539841.1738 | 5735473.9727 | -3195632.7989 | 0 | 0.14307 | 61036893.8039 | 0 | 0 | 19556792.9506 | 2.3633
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 123910.2532 | 249709.552 | -125799.2988 | 0 | 0.19936 | 1999891.2788 | 0 | 0 | 643322.6565 | 1.7219
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 30534.634 | 235407.0164 | -204872.3824 | 0 | 0.26575 | 1205589.2724 | 0 | 0 | 640124.5968 | 2.407
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 864348.4605 | 2179048.4959 | -1314700.0354 | 0 | 0.2628 | 12895200.0354 | 0 | 0 | 12512238.6301 | 4.1113
Store | DSM | 14000000 | 14000000 | 141441.0356 | 141441.0356 | 0 | 0 | 0.99983 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 128237.2904 | 133899.6536 | -5662.3633 | 0 | 0.55411 | 0 | 0 | 0 | 0

## Spatial
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 4461701.4793 | 0 | 4461701.4793 | 0 | 0.1491 | 25461873.5207 | 0 | 57608875.4001 | 57608875.4001 | 12.9119
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 6483.284 | 0 | 6483.284 | 0 | 0.26974 | 17551.716 | 0 | 80781.7186 | 147732.0547 | 22.7866
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 13540.3929 | 0 | 13540.3929 | 0 | 0.0074259 | 1809866.2867 | 0 | 731181.2173 | 800374.1777 | 59.1101
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1443269.7029 | 0 | 1443269.7029 | 0 | 0.34815 | 214967.0011 | 0 | 0 | 12120108.221 | 8.3977
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 239069.0531 | 0 | 239069.0531 | 0 | 0.43016 | 34700.4978 | 0 | 0 | 2422101.0211 | 10.1314
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4569200.8298 | 0 | 4569200.8298 | 0 | 0.45759 | 5416249.1702 | 0 | 45692008.2977 | 85084914.5678 | 18.6214
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 26008577.9795 | 0 | 26008577.9795 | 0 | 0.22231 | 6106268.13 | 0 | 0 | 122675800.7635 | 4.7167
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11529838.1013 | 0 | 11529838.1013 | 0 | 0.1935 | 2805296.2551 | 0 | 0 | 51282233.7239 | 4.4478
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13170195.3007 | 0 | 13170195.3007 | 0 | 0.14894 | 1395346.1585 | 0 | 0 | 106034046.1491 | 8.0511
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 39762745.8309 | 20363903.5085 | 19398842.3224 | -19398842.3224 | 0.11923 | 0 | 0 | 0 | 242199270.3418 | 4.0282
Link | DC | 12450 | 12450 | 10132517.436 | 5556413.3547 | 4576104.0813 | -4576104.0813 | 0.57673 | 31779354.0813 | 0 | 0 | 100441828.304 | 6.4021
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 197810.9085 | -197810.9085 | 0 | 0.024782 | 7784201.1301 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 132941.5762 | -132941.5762 | 0 | 0.21856 | 475320.9088 | 0 | 664707.8811 | -4964.8876 | -0.037346
| Virtual Link | 182000000 | 182000000 | 0 | 42200.6379 | -42200.6379 | 42200.6379 | 1.0612e-07 | 397669957799.3621 | 0 | 0.42201 | -325379.7435 | -7.7103
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 4693920.3252 | -4693920.3252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -42278393.1848 | -9.0071
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -486289699.363 | -9.3198
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 3386724.9521 | 6414679.7848 | -3027954.8327 | 0 | 0.16945 | 60869215.8377 | 0 | 0 | 19880591.043 | 2.0283
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 168533.4688 | 284761.7879 | -116228.3191 | 0 | 0.24187 | 1990320.2991 | 0 | 0 | 652561.6897 | 1.4396
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 31709.051 | 228237.7443 | -196528.6933 | 0 | 0.25976 | 1197245.5833 | 0 | 0 | 644957.0464 | 2.4811
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 1053395.9518 | 2265366.5949 | -1211970.6431 | 0 | 0.28658 | 12792470.6431 | 0 | 0 | 13075103.1529 | 3.9398
Store | Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 130575.4119 | 136101.4716 | -5526.0597 | 0 | 0.54077 | 0 | 0 | 0 | 4964.8876 | 8.9845e-05

## Both
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue | Market Value
Generator | Advanced Biofuel | 372.4393 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813779.8435 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 1642.8915 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589718.0135 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 9185.8067 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070987.6665 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 23586 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51535410 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 3534.036 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7721868.66 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 13695 | 13695 | 4328498.6095 | 0 | 4328498.6095 | 0 | 0.14465 | 25595076.3905 | 0 | 54663104.1609 | 54663104.1609 | 12.6287
| Gas Engine | 4067.294 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8887037.39 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 11 | 11 | 6250.796 | 0 | 6250.796 | 0 | 0.26007 | 17784.204 | 0 | 77884.9182 | 139044.9123 | 22.2443
| Landfill Gas | 834.5111 | 834.5111 | 13522.6375 | 0 | 13522.6375 | 0 | 0.0074161 | 1809884.0422 | 0 | 730222.424 | 779462.9413 | 57.6413
| Large Hydro | 1897.296 | 1897.296 | 1428006.676 | 0 | 1428006.676 | 0 | 0.34446 | 230230.028 | 0 | 0 | 11536388.8574 | 8.0787
| Load Shedding | 48629.1909 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 254.358 | 254.358 | 240340.178 | 0 | 240340.178 | 0 | 0.43244 | 33429.3728 | 0 | 0 | 2345282.9709 | 9.7582
| Nuclear | 4570 | 4570 | 4504787.7014 | 0 | 4504787.7014 | 0 | 0.45114 | 5480662.2986 | 0 | 45047877.0142 | 82736208.9696 | 18.3663
| Offshore Wind | 53544.202 | 53544.202 | 26046134.1434 | 0 | 26046134.1434 | 0 | 0.22263 | 6068711.9661 | 0 | 0 | 120197901.7889 | 4.6148
| Oil | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171522.5 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 27270.741 | 27270.741 | 11442388.7146 | 0 | 11442388.7146 | 0 | 0.19203 | 2892745.6418 | 0 | 0 | 49964805.2363 | 4.3666
| Open Cycle Gas Turbine | 3662.89 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8003414.65 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 55.8194 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121965.3768 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 40470.422 | 40470.422 | 13343338.63 | 0 | 13343338.63 | 0 | 0.1509 | 1222202.8292 | 0 | 0 | 104244692.3395 | 7.8125
| Waste to Energy | 4643.178 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10145343.93 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 230800 | 230800 | 40056166.7565 | 20447393.5524 | 19608773.2041 | -19608773.2041 | 0.11998 | 0 | 0 | 0 | 225188473.2584 | 3.7219
Link | DC | 12450 | 12450 | 10076298.0948 | 5636812.3415 | 4439485.7533 | -4439485.7533 | 0.57762 | 31642735.7534 | 0 | 0 | 95126290.3003 | 6.0539
| DSM | 28000000 | 28000000 | 0 | 416538.7888 | -416538.7888 | 0 | 6.8084e-06 | 61179583461.2112 | 0 | 4.1654 | -1469850.4258 | -3.5287
| Electrolysis | 3653.0948 | 3653.0948 | 0 | 190222.4501 | -190222.4501 | 0 | 0.023831 | 7791789.5885 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 278.381 | 278.381 | 0 | 127415.105 | -127415.105 | 0 | 0.20947 | 480847.38 | 0 | 637075.5252 | 0
| Virtual Link | 182000000 | 182000000 | 0 | 44101.8134 | -44101.8134 | 44101.8134 | 1.109e-07 | 397669955898.1866 | 0 | 0.44102 | -143188.8786 | -3.2468
Load | Data Centre | 0 | 0 | 0 | 4693920.3252 | -4693920.3252 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -41280542.1284 | -8.7945
| Electricity | 0 | 0 | 0 | 52178335.7916 | -52178335.7916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -476186605.5734 | -9.1261
StorageUnit | Battery Storage | 26471.973 | 26471.973 | 3663808.7665 | 6616026.6956 | -2952217.9291 | 0 | 0.17772 | 60793478.9341 | 0 | 0 | 19334675.372 | 1.8808
| Domestic Battery Storage | 857.708 | 857.708 | 164337.914 | 279985.2072 | -115647.2932 | 0 | 0.23709 | 1989739.2732 | 0 | 0 | 635869.0485 | 1.4311
| Liquid Air Energy Storage | 457.994 | 457.994 | 33766.3822 | 232108.2803 | -198341.8981 | 0 | 0.26568 | 1199058.7881 | 0 | 0 | 632889.5484 | 2.3804
| Pumped Storage Hydroelectricity | 5300 | 5300 | 1029051.6075 | 2228328.7028 | -1199277.0953 | 0 | 0.28128 | 12779777.0953 | 0 | 0 | 12394489.2429 | 3.805
Store | DSM | 14000000 | 14000000 | 208269.3944 | 208269.3944 | 0 | 0 | 0.99775 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 46768.008 | 46768.008 | 125683.046 | 131423.656 | -5740.6101 | 0 | 0.56177 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFE
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue
Generator | Advanced Biofuel | 0 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 0 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 0 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 0 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 0 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 0 | 13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gas Engine | 0 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Landfill Gas | 0 | 834.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Large Hydro | 0 | 1897.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Load Shedding | 0 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 0 | 254.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuclear | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offshore Wind | 0 | 53544.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oil | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 0 | 27270.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Open Cycle Gas Turbine | 0 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 0 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 0 | 40470.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waste to Energy | 0 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 0 | 230800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Link | DC | 0 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electrolysis | 0 | 3653.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 0 | 278.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StorageUnit | Battery Storage | 0 | 26471.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Domestic Battery Storage | 0 | 857.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liquid Air Energy Storage | 0 | 457.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumped Storage Hydroelectricity | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Store | Hydrogen Gas | 0 | 46768.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CFE_both
|  | Optimal Capacity | Installed Capacity | Supply | Withdrawal | Energy Balance | Transmission | Capacity Factor | Curtailment | Capital Expenditure | Operational Expenditure | Revenue
Generator | Advanced Biofuel | 0 | 372.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biogas | 0 | 1642.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Biomass | 0 | 9185.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Cycle Gas Turbine | 0 | 23586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Combined Heat & Power | 0 | 3534.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| European Imports | 0 | 13695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gas Engine | 0 | 4067.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geothermal | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Landfill Gas | 0 | 834.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Large Hydro | 0 | 1897.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Load Shedding | 0 | 48629.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Marine Energy | 0 | 254.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nuclear | 0 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Offshore Wind | 0 | 53544.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oil | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onshore Wind | 0 | 27270.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Open Cycle Gas Turbine | 0 | 3662.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sewage Gas | 0 | 55.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Solar PV | 0 | 40470.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waste to Energy | 0 | 4643.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Line | AC | 0 | 230800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Link | DC | 0 | 12450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DSM | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Electrolysis | 0 | 3653.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H2 Power Generation | 0 | 278.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Virtual Link | 0 | 182000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
StorageUnit | Battery Storage | 0 | 26471.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Domestic Battery Storage | 0 | 857.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Liquid Air Energy Storage | 0 | 457.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pumped Storage Hydroelectricity | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Store | DSM | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hydrogen Gas | 0 | 46768.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0